## Troškovnik opreme
PRILOG 1.
Naziv predmeta nabave: Opremanje javne površine oko Osnovne škole Petra Hektorovića (Evidencijski broj nabave: JEVB-37/25)
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv (karakteristika, tražena funkcionalnost) | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR (bez PDV-a) | Ukupna cijena u EUR (bez PDV-a) | Opis nuđenog proizvoda (U ovom stupcu ponuditelj navodi Naziv proizvođača, tip/model i ako je moguće šifru proizvoda iz kataloga proizvođača u svrhu identifikacije opreme)
A | B | C | D | E | F (= D x E) | G
1. | Dobava i ugradnja antitraumatske lijevane podloge Opis tehničkih karakteristika: - izrađena od gumenog granulata i poliuretanskog veziva kao PLAYTOP NIKE ili jednakovrijedno - Podložni sloj od minimalno 10% PU veziva i reciklirane gume SBR granulacije 12 mm +/-5% minimalne debljine 25 mm nakon razastiranja i laganog valjanja - Završni sloj od minimalno 20% PU veziva i sjeckane gume EPDM granulacije 1-3,5 mm, minimalne debljine 15 mm nakon sabijanja, valjanja i zaglađivanja. Završni sloj mora biti UV stabilan, protuklizan, vodopropusan, otporan na abraziju i požar. Prelazi između boja moraju biti izvedeni tijekom jednog radnog dana bez naknadnih obrezivanja i vidljivih diletacija. - Zapaljivost klasificirana kao niska. - Proizvod predviđen za sigurno korištenje djece U cijenu uračunati pripremni radovi za postavljanje podloge koje uključuju betonsku podlogu 10 cm na (13,55 m3), te kameni nabačaj 10 cm (13,55 m3) - Jamstvo: minimalno 36 mjeseci Dimenzije i lokacija ugradbe: 135,50 m2 (vidi Prilog Poziva na dostavu ponude: Idejni projekt br. 06/23 izrađenom od strane dipl. inž. arh. Duje Šegvić, rujan 2024. godine) | m2 | 135.5 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja 2D edukativnog grafičkog elementa od gumenog granulata - igra Školice / Vatrogasac Opis tehničkih karakteristika: -kao Tip 4soft F4-01C-20 ili jednakovrijedno. - Dimenzije: 230 x 85 cm. - Sastoji se od 9 pravokutnika sa upisanim brojem visine i stilizirane glave vatrogasca. - Materijal EPDM granulacija 3-4 mm. Boje: najmanje 6 različitih boja. - EPDM materijal I vezivo moraju biti UV otporni. - Postavlja se na osnovni gumeni sloj obloge (vidi stavku 1. Troškovnika) pomoću dvokomponentnog ljepila. - Nakon sušenja oko elementa se ugrađuje završni sloj EPDM granulacije 3-4 mm, minimalne debljine 15 mm uz valjanje i preciznu obradu rubova. Jamstvo: minimalno 24 mjeseca | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja koša za otpatke Opis tehničkih karakteristika: - Koš za otpatke kao TIP 2001 KOŠ 35L “VALPOVO” S KUGLOM ili jednakovrijedan – Konstrukcija je izrađena od pocinčanih metalnih profila zaštićenih zapečenim prahom – Obloga je izrađena od perforiranog pocinčanog lima zaštićenog zapečenim prahom – Pražnjenje koša rotacijom oko stupca – Mogućnost umetanja standardnih vrećica - Svi elementi izrađeni od lima napravljeni su modernim postupkom rezanja vodom te ne sadrže oštre rubove. - Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom. Lokacija ugradnje prema Idejnom projektu br. 06/23 izrađenom od strane dipl. inž. arh. Duje Šegvić, rujan 2024. godine) - privitak Poziva na dostavu ponude | kom | 2 |  | 0
CIJENA PONUDE bez PDV-a |  |  |  |  | 0
PDV (25 %) |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om) |  |  |  |  | 0
U ____________, _________2025. godine. ________________________________________ M.P. (Ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

## UPUTE ZA POPUNJAVANJE
Obrazac Troškovnika popunjava se na sljedeći način: - Ponuditelj treba za svaku stavku Troškovnika ispuniti, cijenu stavke po jedinici mjere dok se ukupna cijena stavke i cijena ponude, bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki) iznos PDV-a i sveukupna cijena računaju automatski putem unesene formule. - Nije dozvoljeno mijenjanje, nadopunjavanje i druge izmjene u Troškovniku od strane ponuditelja. ISPUNJAVAJU SE ISKLJUČIVO STUPCI E. i G.! Popunjavanje stupca Opis nuđenog proizvoda. - U ovom stupcu ponuditelj navodi Naziv proizvođača, tip/model i ako je moguće šifru proizvoda iz kataloga proizvođača u svrhu identifikacije opreme. - U ovom stupcu ponuditelj može navesti i opis nuđenog proizvoda iz kojeg se može utvrditi da odgovara traženim specifikacijama. - Umjesto opisa ponuditelj može u ovom stupcu navesti oznaku kataloga s uputom na stranicu i stavku kataloga u kojoj se nalazi opis nuđenog proizvoda. - Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti je tehnička specifikacija dostavljena uz opis svake stavke opreme, uz koje stoji i oznaka „ili jednakovrijedno“. U ponudbenom troškovniku, u za to predviđeno mjesto, ponuditelj je u obvezi upisati proizvođača nuđene opreme i dokazati sukladnost traženoj specifikaciji. Ako to nije navedeno u tekstu dopisa, smatrat će se da je ponuditelj ponudio izvorno opisanu stavku. Ponuditelj je dužan u ponudi na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama. - Navedene su okvirne dimenzije proizvoda sukladno Idejnom projektu, gdje je projektant odredio dimenzije svakog proizvoda kako bi se zadovoljila funkcija prostora. U slučaju da ponuđeni proizvod odstupa od zadanih dimenzija, ponuditelj mora jamčiti da promjene u dimenziji neće narušiti funkcijski sustav prostora. - Dobavljač se predlaže upoznati se sa izvedenim stanjem na terenu. - Sva neutralna oprema mora biti s fiksnim spojevima (varena) radi čvrstoće i nosivosti. - Uz isporučenu opremu se isporučuju upute za uporabu i jamstveni listovi na hrvatskom jeziku. - Prije izrade i isporuke opreme preporuča se izmjera na objektu i usklađivanje. - Uključena je cijena dobave i ugradbe svih elemenata troškovnika do pune funkcionalnosti. Ponuditelji su obvezni (osim dostave .xls. inačice), popunjeni i u ponudi priloženi Troškovnik ovjeriti i potpisati, ukoliko ponuditelj u državi poslovnog nastana nema pečat isti je dovoljno potpisati.